## Лист1
Доохладители сжатого воздуха серия KAC
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | Присоед. размер | Габариты, мм (шир х глуб х высота) |  |  | Вес, кг | Напряжение, В | Цена, евро
KAC 11 | 1100 |  | G 1” BSP-F | 595 | 300 | 850 | 19 | 1/230/50 | Цены по запросу
KAC 21 | 2100 |  | G 1” BSP-F | 595 | 300 | 850 | 20 | 1/230/50
KAC 37 | 3700 |  | G 1.1/2” BSP-F | 765 | 310 | 990 | 27 | 3/400/50
KAC 49 | 4900 |  | G 1.1/2” BSP-F | 765 | 310 | 990 | 29 | 3/400/50
KAC 65 | 6500 |  | G 2” BSP-F | 1010 | 440 | 1175 | 44 | 3/400/50
KAC 87 | 8700 |  | G 2” BSP-F | 1010 | 440 | 1175 | 48 | 3/400/50
KAC 129 | 12900 |  | G 2” BSP-F | 1020 | 490 | 1325 | 61 | 3/400/50
KAC 165 | 16500 |  | G 2.1/2” BSP-F | 1020 | 490 | 1325 | 66 | 3/400/50
KAC 210 | 21000 |  | DN100 PN16 | 1980 | 660 | 1800 | 130 | 3/400/50
KAC 260 | 26000 |  | DN100 PN16 | 1980 | 660 | 1800 | 160 | 3/400/50
KAC 315 | 31500 |  | DN100 PN16 | 1960 | 790 | 1800 | 205 | 3/400/50
KAC 420 | 42000 |  | DN100 PN16 | 2080 | 795 | 2000 | 225 | 3/400/50
KAC 515 | 51500 |  | DN125 PN16 | 3030 | 830 | 2090 | 250 | 3/400/50
KAC 750 | 75000 |  | DN125 PN16 | 3030 | 850 | 2300 | 280 | 3/400/50
Сепараторы циклонного типа серия KCS
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | Присоед. размер | Габариты, мм (шир х высота) |  |  | Вес, кг | Напряжение, В | Цена, евро
KCS 21 | 2100 |  | G 1” BSP-F | 190 | 390 |  | 3.8 |  | Цены по запросу
KCS 49 | 4900 |  | G 1.1/2” BSP-F | 200 | 390 |  | 4
KCS 129 | 12900 |  | G 2” BSP-F | 240 | 400 |  | 6.1
KCS 165 | 16500 |  | G 2.1/2” BSP-F | 280 | 440 |  | 8.5
KCS 210 | 21000 |  | DN 80 PN16 | 360 | 510 |  | 20
KCS 315 | 31500 |  | DN 100 PN16 | 400 | 570 |  | 29
KCS 515 | 51500 |  | DN 125 PN16 | 440 | 750 |  | 41
KCS 750 | 75000 |  | DN 125 PN16 | 490 | 780 |  | 52
Сепараторы для утилизации конденсата серия OWS
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | Присоед. размер | Габариты, мм (шир х глуб х высота) |  |  | Вес, кг | Напряжение, В | Цена, евро
OWS 24 | см.таблицу |  |  | 550 | 310 | 240 | 3.7 |  | Цены по запросу
OWS 49 |  |  |  | 260 | 600 | 430 | 7.2
OWS 73 |  |  |  | 370 | 490 | 790 | 13.5
OWS 146 |  |  |  | 420 | 540 | 1100 | 23.5
OWS 293 |  |  |  | 530 | 715 | 1270 | 42.5
OWS 585 |  |  |  | 650 | 850 | 1380 | 60

## Лист2
Башни с активированным углём
Модель | Соединение | Содержание масла мг/м3 | Пропускная способность (при 7 бар)* |  | Партномер | МРЦ, Руб.
|  |  | л/мин | м3/час
VT 1 | G 1/2 | 0.003 | 1200 | 72 | 8102845503 | 89667.4762
VT 2 | G 1 |  | 2700 | 162 | 8102845529 | 135464.8872
VT 3 | G 1 |  | 3600 | 216 | 8102845545 | 161897.0603
VT 4 | G 1 |  | 5700 | 342 | 8102845560 | 214761.4066
VT 5 | G 1 1/2 |  | 7500 | 450 | 8102845586 | 260650.596
VT 6 | G 1 1/2 |  | 9000 | 540 | 8102845602 | 295067.4881
VT 7 | G 1 1/2 |  | 11100 | 666 | 8102845628 | 329025.4883
VT 8 | G 1 1/2 |  | 14700 | 882 | 8102845644 | 391893.6778
VT 9 | G 1 1/2 |  | 18600 | 1116 | 8102845669 | 463480.8133
ОПЦИИ |  | Модель |  |  | Партномер | МРЦ, Руб.
Комплект для настенного монтажа |  | VT1-VT2-VT3 |  |  | 0000021181 | 17718.1035
|  | VT4-VT5-VT6-VT7 |  |  | 0000021182 | 17718.1035
Индикатор масла VT |  |  |  |  | 0000021183 | 32792.0047
*Номинальный вход [л/мин], условия в Datasheets
Башни с активированным углём, сварные колонны
Угольные колонны, сварные
Модель | Присоединеие | Остаточное содержание масла | Производительность при 7 барах |  | Артикул | МРЦ, Руб.
|  |  | л/мин | м3/ч
VT 11 | DIN 80 | 0,003 mg/м³ | 25500 | 1530 | 8102890000 | 662342.4795
VT 12 | DIN 80 |  | 33000 | 1980 | 8102890001 | 788318.9371
VT 13 | DIN100 |  | 51000 | 3060 | 8102890002 | 1040271.8523
VT 14 | DIN100 |  | 66000 | 3960 | 8102890003 | 1308454.8632
VT 15 | DIN150 |  | 108000 | 6480 | 8102890004 | 1653924.0445
OWS, ECOBOX
Масло-влагосепараторы
OWS
Модель | Величина потока (с осушителем) |  |  |  | Величина потока (без осушителя) |  |  | Партномер | DDP Москва, Руб. | МРЦ, Руб.
| л/мин |  | м3/час |  | л/мин |  | м3/час
OWS 75 | 2100 |  | 126 |  | 2700 |  | 162 | 8102046227 | 30613.9116 | 38267.3895
OWS 200 | 5700 |  | 342 |  | 7083 |  | 425 | 8102046235 | 70025.9562 | 87532.4452
OWS 300 | 8700 |  | 522 |  | 10500 |  | 630 | 8102046243 | 122455.6464 | 153069.558
OWS 750 | 21300 |  | 1278 |  | 26100 |  | 1566 | 8102046250 | 156032.1947 | 195040.2433
OWS 1280 | 36300 |  | 2178 |  | 45600 |  | 2736 | 8102046268 | 179912.8412 | 224891.0516
OWS 1750 | 49500 |  | 2970 |  | 61200 |  | 3672 | 8102046276 | 281270.924 | 351588.655
OWS 2500 | 70800 |  | 4248 |  | 87300 |  | 5238 | 8102046284 | 440175.9784 | 550219.973
OWS 5000 | 141600 |  | 8496 |  | 174600 |  | 10476 | 8102046292 | 707621.2648 | 884526.581
ECOBOX
Модель | Величина потока | [6 empty] | Партномер | DDP Москва, Руб. | МРЦ, Руб.
| л/мин |  |  |  | м3/час
ECOBOX metric | 1800 |  |  |  | 108 |  |  | 8102046482 | 13449.4992 | 16811.874
CA
Концевые охладители, воздушные
| Модель 50 Hz | Давление | Производительность при 7 Барах |  | Соединение | Электропитание | Артикул | МРЦ, Руб.
|  | Бар | cfm | м3/ч | G/ DN | Volt/Ph/Hz
| CA 1 | 1-15 | 39 | 66 | G1" | 230/1/50 | 2255330081 | 47626.7394
| CA 2 | 1-15 | 74 | 126 | G1" | 230/1/50 | 2255330082 | 57589.2056
| CA 3 | 1-15 | 131 | 222 | G 1 1/2" | 400/3/50 | 2255330083 | 73529.1516
| CA 4 | 1-15 | 173 | 294 | G 1 1/2" | 400/3/50 | 2255330084 | 88333.5815
| CA 5 | 1-15 | 230 | 390 | G2" | 400/3/50 | 2255330085 | 101424.0571
| CA 6 | 1-15 | 307 | 522 | G2" | 400/3/50 | 2255330086 | 123341.4828
| CA 7 | 1-15 | 456 | 774 | G2" | 400/3/50 | 2255330087 | 165183.841
| CA 8 | 1-15 | 583 | 990 | G 2 1/2" | 400/3/50 | 2255330088 | 201048.7194
| CA 9 | 1-15 | 742 | 1260 | DN100 | 400/3/50 | 2255330089 | 259539.8074
| CA 10 | 1-15 | 918 | 1560 | DN100 | 400/3/50 | 2255330090 | 305548.5537
| CA 11 | 1-15 | 1112 | 1890 | DN100 | 400/3/50 | 2255330091 | 350485.713
| CA 12 | 1-15 | 1483 | 2520 | DN100 | 400/3/50 | 2255330092 | 455091.6085
| CA 13 | 1-15 | 1819 | 3090 | DN125 | 400/3/50 | 2255330093 | 549735.0378
| CA 14 | 1-15 | 2649 | 4500 | DN125 | 400/3/50 | 2255330094 | 783852.9944
CW
Концевые охладители, водяные
| Водяное охлаждение | Давление | Пропускная способность на 7 Бар |  | Присоединение | #NAME? | Артикул | МРЦ, Руб.
|  | Бар | cfm | м3/ч | DN
| CW 1 | 1-16 | 78 | 132 | DN 50 |  | 2255330095 | 120908.0762
| CW 2 | 1-16 | 138 | 235 | DN 50 |  | 2255330096 | 130589.4431
| CW 3 | 1-16 | 216 | 367 | DN 50 |  | 2255330097 | 142996.6317
| CW 4 | 1-16 | 389 | 661 | DN 50 |  | 2255330098 | 170630.8246
| CW 5 | 1-16 | 562 | 955 | DN 50 |  | 2255330099 | 198265.0174
| CW 6 | 1-16 | 779 | 1323 | DN 80 |  | 2255330100 | 232854.7554
| CW 7 | 1-16 | 1298 | 2205 | DN 80 |  | 2255330101 | 315757.3339
| CW 8 | 1-16 | 1817 | 3087 | DN 125 |  | 2255330102 | 398659.9124
| CW 9 | 1-16 | 2336 | 3969 | DN 125 |  | 2255330103 | 481562.491
| CW 10 | 1-16 | 4153 | 7056 | DN 200 |  | 2255330104 | 771721.5158
| CW 11 | 1-16 | 5278 | 8967 | DN 200 |  | 2255330105 | 951343.7692
| CW 12 | 1-16 | 6489 | 11025 | DN 250 |  | 2255330106 | 1144783.1191
| CW 13 | 1-16 | 9517 | 16170 | DN 300 |  | 2255330107 | 1526602.3138
| CW 14 | 1-16 | 12978 | 22050 | DN 400 |  | 2255330108 | 1923346.418
| CW 15 | 1-16 | 15574 | 26460 | DN 400 |  | 2255330109 | 2117406.0342
| CW 16 | 1-16 | 19900 | 33810 | DN 450 |  | 2255330110 | 2509837.7024
| CW 17 | 1-16 | 26821 | 45570 | DN 500 |  | 2255330111 | 2846207.7038
01/03
Version
20.01.03
01/03
Version
20.01.03
01/03
Version
20.01.03
01/03
Version
20.01.03