## Лист1
Рефрижераторные осушители сжатого воздуха MARK
Артикул | Модель | Максимальное давление, бар | Тип хладагента | Пропускная способность, м3/мин | Патрубок | Масса, кг. | Цена прайс-листа, с НДС.
8102352115 | MDS10 230V50Hz | 13 | R134A | 1 | G3/4" | 30 | 49394.6786
8102344871 | MDS13 230V50Hz | 13 | R134A | 1.3 | G3/4" | 35 | 61115.4498
8102344872 | MDS21 230V50Hz | 13 | R134A | 2.1 | G3/4" | 39 | 73673.4189
8102344873 | MDS40 230V50Hz | 13 | R410A | 4 | G1" | 50 | 92091.7736
8102344874 | MDS66 230V50Hz | 13 | R410A | 6.6 | G1.5" | 65 | 133114.4728
8102344875 | MDS85 230V50Hz | 13 | R410A | 8.5 | G1.5" | 73 | 163253.5987
8102344876 | MDS105 230V50Hz | 13 | R410A | 10.5 | G2" | 80 | 210136.6835
8102344877 | MDS140 230V50Hz | 13 | R410A | 14 | G2" | 115 | 222694.6526
8102344878 | MDS175 230V50Hz | 13 | R410A | 17.5 | G2" | 130 | 327344.3954
8102350878 | MDS220 230V50Hz | 13 | R410A | 22 | G2.5" | 140 | 410226.9917
8102344887 | MDS260 230V50Hz | 13 | R410A | 26 | G2.5" | 162 | 493946.7859
Номинальные условия - давление 7 бар, температура окружающего воздуха +25С, температура сжатого воздуха +35С, влажность 100%
Допустимая температура эксплуатации - от +5С до +45С
Максимальная температура сжатого воздуха на входе + 55С

## Лист2
Рефрижераторные осушители воздуха серии CAD с точкой росы +3 град.С
Партномер | Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Потребляемая мощность | Электропитание | Габариты |  |  | Масса | Цена (руб., с НДС)
|  | м3/мин |  |  | кВт |  | мм |  |  | кг
|  |  | бар(г) |  |  |  | длина | ширина | высота
4102005902 | CAD 6 | 0.35 | 16 | 3/4 " | 0.13 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 19 | 64772.7713
4102005903 | CAD 11 | 0.6 | 16 | 3/4 " | 0.164 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 19 | 80622.6128
4102005904 | CAD 15 | 0.85 | 16 | 3/4 " | 0.19 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 20 | 91117.1853
4102005905 | CAD 21 | 1.2 | 16 | 3/4 " | 0.266 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 25 | 97413.9288
4102005906 | CAD 30 | 1.825 | 16 | 3/4 " | 0.284 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 27 | 108124.4667
4102005907 | CAD 42 | 2.35 | 13 | 1 " | 0.609 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 500 | 764 | 44 | 114495.4484
4102005908 | CAD 53 | 3 | 13 | 1 " | 0.673 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 500 | 764 | 44 | 144241.3186
4102005425 | CAD 61 | 3.6 | 13 | 1 1/2 " | 0.793 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 53 | 163347.5146
4102005426 | CAD 70 | 4.1 | 13 | 1 1/2 " | 0.87 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 60 | 186651.5395
4102005427 | CAD 91 | 5.2 | 13 | 1 1/2 " | 1.072 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 65 | 211909.3771
4102005428 | CAD 110 | 6.5 | 13 | 1 1/2 " | 1.19 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 580 | 560 | 899 | 80 | 241800.3492
4102005429 | CAD 130 | 7.7 | 13 | 1 1/2 " | 1.146 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 580 | 560 | 899 | 80 | 271471.9813
4102005616 | CAD 170 | 10 | 13 | 2 " | 1.818 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 128 | 371129.9264
4102005617 | CAD 200 | 12 | 13 | 2 " | 2.013 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 146 | 445314.0683
4102005618 | CAD 250 | 15 | 13 | 2 " | 2.636 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 158 | 508929.3997
4102005619 | CAD 301 | 18 | 13 | 2 " | 3.568 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 165 | 625449.5244
4102003094 | CAD 401 | 24 | 13 | 3 " | 3.9 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 325 | 820277.3819
4102003095 | CAD 501 | 30 | 13 | 3 " | 4.46 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 335 | 958947.4661
4102003096 | CAD 585 | 35 | 13 | 3 " | 5.55 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 350 | 1129384.7223
4102002992 | CAD 750 | 45 | 13 | DN 125 | 6.715 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 380 | 1438346.961
4102002993 | CAD 850 | 50 | 13 | DN 125 | 6.8 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 550 | 1576942.807
4102002994 | CAD 1150 | 70 | 13 | DN 125 | 10.2 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 600 | 1896541.3454
4102002995 | CAD 1400 | 84 | 13 | DN 125 | 12.3 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1025 | 2099 | 1535 | 650 | 2228807.609
COOL
Рефрижераторные осушители
Модель | Рабочее давление | Поток на входе при 7 бар |  | Мощность | Параметры электросети | Партномер | DDP Москва, Руб. | МРЦ, Руб.
| бар | л/мин | м3/час | кВт | Вольт/Ф/Гц
COOL12(C0)230/50-A-PN-CE | 16 | 350 | 21 | 0.13 | 230/1/50 | 4102003572 | 35554.0894 | 59256.8157
COOL21(C1)230/50-A-PN-CE | 16 | 600 | 36 | 0.13 | 230/1/50 | 4102003573 | 44241.6922 | 73736.1537
COOL30(C2)230/50-A-PN-CE | 16 | 850 | 51 | 0,16 | 230/1/50 | 4102003574 | 48809.1544 | 81348.5906
COOL42(C3)230/50-A-PN-CE | 16 | 1200 | 72 | 0,23 | 230/1/50 | 4102003575 | 52301.9195 | 87169.8659
COOL64(C4)230/50-A-PN-CE | 16 | 1830 | 110 | 0,30 | 230/1/50 | 4102003576 | 57988.8577 | 96648.0962
COOL76(C5)230/50-A-PN-CE | 16 | 2150 | 129 | 0.38 | 230/1/50 | 4102003577 | 61392.0648 | 102320.108
COOL 106 | 16 | 3000 | 180 | 0.42 | 230/1/50 | 4102001858 | 77333.4033 | 128889.0054
COOL 127 | 16 | 3600 | 216 | 0.66 | 230/1/50 | 4102002055 | 87946.0359 | 146576.7265
COOL 145 | 16 | 4100 | 246 | 0,76 | 230/1/50 | 4102002056 | 100439.3883 | 167398.9804
COOL 184 | 16 | 5200 | 312 | 0,86 | 230/1/50 | 4102002057 | 114096.9957 | 190161.6595
COOL 230 | 16 | 6500 | 390 | 1,03 | 230/1/50 | 4102002058 | 130127.8922 | 216879.8204
COOL 272 | 16 | 7700 | 462 | 1,25 | 230/1/50 | 4102002059 | 146114.0098 | 243523.3496
Исходные условия:
Температура окружающего воздуха 25°
Температура сжатого воздуха на входе 35°