## Лист1
Резьбовые фильтры, циклонные влагосепараторы, аксессуары
A- автоматический слив конденсата, M - ручной слив конденсата, G- диференциальный манометр в комплекте поставки Макс. Рабочее давление 16 Бар при автоматическом сливе. 20,7 Бар при ручном сливе конденсата.
Артикул | Описание | Фильтрация/ Описание | Пропускная способность м3/ч | Присоединение | МРЦ (руб.)
8102856320 | PMH P 10 (G1/8) - A | P -Префильтр , остаточное содержание масла 1 мг/м3 , фильтрация твердых частиц 5 мкм | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856321 | PMH P 25 (G1/4) - A |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856322 | PMH P 42 (G1/4) G A |  | 42 | G1/4 | 9608.1456
8102856323 | PMH P 54 (G3/8) G A |  | 54 | G3/8 | 10278.4814
8102856324 | PMH P 85 (G1/2) G A |  | 85 | G1/2 | 11060.5397
8102856325 | PMH P 119 (G1/2) G A |  | 119 | G1/2 | 12233.6273
8102856326 | PMH P 144 (G3/4) G A |  | 144 | G3/4 | 15361.8608
8102856327 | PMH P 178 (G1) G A |  | 178 | G1 | 15920.4739
8102856328 | PMH P 212 (G3/4) G A |  | 212 | G3/4 | 16534.9483
8102856329 | PMH P 297 (G1) G A |  | 297 | G1 | 17205.284
8102856330 | PMH P 476 (G1 1/4) G A |  | 476 | G1 1/4 | 21059.7146
8102856331 | PMH P 545 (G1 1/2) G A |  | 545 | G1 1/2 | 24970.0064
8102856332 | PMH P 765 (G2) G A |  | 765 | G2 | 35136.7651
8102856333 | PMH P 1189 (G2) G A |  | 1189 | G2 | 42287.013
8102856334 | PMH P 1444 (G2 1/2) G A |  | 1444 | G2 1/2 | 45247.6626
8102856335 | PMH P 1529 (G3) G A |  | 1529 | G3 | 51671.7134
8102856336 | PMH P 2125 (G3) G A |  | 2125 | G3 | 62955.6984
8102856337 | PMH P 2550 (G3) G A |  | 2550 | G3 | 85020.9166
8102856338 | PMH G 10 (G1/8) - A | G - Общая очистка, остаточное содержание масла 0,3 мг/м3, фильтрация твердых частиц 1 мкм | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856339 | PMH G 25 (G1/4) - A |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856340 | PMH G 42 (G1/4) G A |  | 42 | G1/4 | 9608.1456
8102856341 | PMH G 54 (G3/8) G A |  | 54 | G3/8 | 10278.4814
8102856342 | PMH G 85 (G1/2) G A |  | 85 | G1/2 | 11060.5397
8102856343 | PMH G 119 (G1/2) G A |  | 119 | G1/2 | 12233.6273
8102856344 | PMH G 144 (G3/4) G A |  | 144 | G3/4 | 15361.8608
8102856345 | PMH G 178 (G1) G A |  | 178 | G1 | 15920.4739
8102856346 | PMH G 212 (G3/4) G A |  | 212 | G3/4 | 16534.9483
8102856347 | PMH G 297 (G1) G A |  | 297 | G1 | 17205.284
8102856348 | PMH G 476 (G1 1/4) G A |  | 476 | G1 1/4 | 21059.7146
8102856349 | PMH G 545 (G1 1/2) G A |  | 545 | G1 1/2 | 24970.0064
8102856350 | PMH G 765 (G2) G A |  | 765 | G2 | 35136.7651
8102856351 | PMH G 1189 (G2) G A |  | 1189 | G2 | 42287.013
8102856352 | PMH G 1444 (G2 1/2) G A |  | 1444 | G2 1/2 | 45247.6626
8102856353 | PMH G 1529 (G3) G A |  | 1529 | G3 | 51671.7134
8102856354 | PMH G 2125 (G3) G A |  | 2125 | G3 | 62955.6984
8102856355 | PMH G 2550 (G3) G A |  | 2550 | G3 | 85020.9166
8102856356 | PMH C 10 (G1/8) - A | C - Тонкая очиска, остаточное содержание масла 0,01 мг/м3, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856357 | PMH C 25 (G1/4) - A |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856358 | PMH C 42 (G1/4) G A |  | 42 | G1/4 | 9608.1456
8102856359 | PMH C 54 (G3/8) G A |  | 54 | G3/8 | 10278.4814
8102856360 | PMH C 85 (G1/2) G A |  | 85 | G1/2 | 11060.5397
8102856361 | PMH C 119 (G1/2) G A |  | 119 | G1/2 | 12233.6273
8102856362 | PMH C 144 (G3/4) G A |  | 144 | G3/4 | 15361.8608
8102856363 | PMH C 178 (G1) G A |  | 178 | G1 | 15920.4739
8102856364 | PMH C 212 (G3/4) G A |  | 212 | G3/4 | 16534.9483
8102856365 | PMH C 297 (G1) G A |  | 297 | G1 | 17205.284
8102856366 | PMH C 476 (G1 1/4) G A |  | 476 | G1 1/4 | 21059.7146
8102856367 | PMH C 545 (G1 1/2) G A |  | 545 | G1 1/2 | 24970.0064
8102856368 | PMH C 765 (G2) G A |  | 765 | G2 | 35136.7651
8102856369 | PMH C 1189 (G2) G A |  | 1189 | G2 | 42287.013
8102856370 | PMH C 1444 (G2 1/2) G A |  | 1444 | G2 1/2 | 45247.6626
8102856371 | PMH C 1529 (G3) G A |  | 1529 | G3 | 51671.7134
8102856372 | PMH C 2125 (G3) G A |  | 2125 | G3 | 62955.6984
8102856373 | PMH C 2550 (G3) G A |  | 2550 | G3 | 85020.9166
8102856374 | PMH S 10 (G1/8) - M | S - Общая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 1 мкм | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856375 | PMH S 25 (G1/4) - M |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856376 | PMH S 42 (G1/4) G M |  | 42 | G1/4 | 9608.1456
8102856377 | PMH S 54 (G3/8) G M |  | 54 | G3/8 | 10278.4814
8102856378 | PMH S 85 (G1/2) G M |  | 85 | G1/2 | 11060.5397
8102856379 | PMH S 119 (G1/2) G M |  | 119 | G1/2 | 12233.6273
8102856380 | PMH S 144 (G3/4) G M |  | 144 | G3/4 | 15361.8608
8102856381 | PMH S 178 (G1) G M |  | 178 | G1 | 15920.4739
8102856382 | PMH S 212 (G3/4) G M |  | 212 | G3/4 | 16534.9483
8102856383 | PMH S 297 (G1) G M |  | 297 | G1 | 17205.284
8102856384 | PMH S 476 (G1 1/4) G M |  | 476 | G1 1/4 | 21059.7146
8102856385 | PMH S 545 (G1 1/2) G M |  | 545 | G1 1/2 | 24970.0064
8102856386 | PMH S 765 (G2) G M |  | 765 | G2 | 35136.7651
8102856387 | PMH S 1189 (G2) G M |  | 1189 | G2 | 42287.013
8102856388 | PMH S 1444 (G2 1/2) G M |  | 1444 | G2 1/2 | 45247.6626
8102856389 | PMH S 1529 (G3) G M |  | 1529 | G3 | 51671.7134
8102856390 | PMH S 2125 (G3) G M |  | 2125 | G3 | 62955.6984
8102856391 | PMH S 2550 (G3) G M |  | 2550 | G3 | 85020.9166
8102856392 | PMH D 10 (G1/8) - M | D - Тонкая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856393 | PMH D 25 (G1/4) - M |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856394 | PMH D 42 (G1/4) G M |  | 42 | G1/4 | 9608.1456
8102856395 | PMH D 54 (G3/8) G M |  | 54 | G3/8 | 10278.4814
8102856396 | PMH D 85 (G1/2) G M |  | 85 | G1/2 | 11060.5397
8102856397 | PMH D 119 (G1/2) G M |  | 119 | G1/2 | 12233.6273
8102856398 | PMH D 144 (G3/4) G M |  | 144 | G3/4 | 15361.8608
8102856399 | PMH D 178 (G1) G M |  | 178 | G1 | 15920.4739
8102856400 | PMH D 212 (G3/4) G M |  | 212 | G3/4 | 16534.9483
8102856401 | PMH D 297 (G1) G M |  | 297 | G1 | 17205.284
8102856402 | PMH D 476 (G1 1/4) G M |  | 476 | G1 1/4 | 21059.7146
8102856403 | PMH D 545 (G1 1/2) G M |  | 545 | G1 1/2 | 24970.0064
8102856404 | PMH D 765 (G2) G M |  | 765 | G2 | 35136.7651
8102856405 | PMH D 1189 (G2) G M |  | 1189 | G2 | 42287.013
8102856406 | PMH D 1444 (G2 1/2) G M |  | 1444 | G2 1/2 | 45247.6626
8102856407 | PMH D 1529 (G3) G M |  | 1529 | G3 | 51671.7134
8102856408 | PMH D 2125 (G3) G M |  | 2125 | G3 | 62955.6984
8102856409 | PMH D 2550 (G3) G M |  | 2550 | G3 | 85020.9166
8102856410 | PMH V 10 (G1/8) - M | V - Удаление паров масла, остаточное содержание масла 0,003 мг/м3 | 10 | G1/8 | 6982.664
8102856411 | PMH V 25 (G1/4) - M |  | 25 | G1/4 | 7317.8318
8102856412 | PMH V 42 (G1/4) - M |  | 42 | G1/4 | 8490.9194
8102856413 | PMH V 54 (G3/8) - M |  | 54 | G3/8 | 9161.2551
8102856414 | PMH V 85 (G1/2) - M |  | 85 | G1/2 | 9943.3135
8102856415 | PMH V 119 (G1/2) - M |  | 119 | G1/2 | 11116.4011
8102856416 | PMH V 144 (G3/4) - M |  | 144 | G3/4 | 14244.6345
8102856417 | PMH V 178 (G1) - M |  | 178 | G1 | 14803.2476
8102856418 | PMH V 212 (G3/4) - M |  | 212 | G3/4 | 15417.7221
8102856419 | PMH V 297 (G1) - M |  | 297 | G1 | 16088.0578
8102856420 | PMH V 476 (G1 1/4) - M |  | 476 | G1 1/4 | 19942.4883
8102856421 | PMH V 545 (G1 1/2) - M |  | 545 | G1 1/2 | 23852.7801
8102856422 | PMH V 765 (G2) - M |  | 765 | G2 | 34019.5389
8102856423 | PMH V 1189 (G2) - M |  | 1189 | G2 | 41169.7868
8102856424 | PMH V 1444 (G2 1/2) - M |  | 1444 | G2 1/2 | 44130.4363
8102856425 | PMH V 1529 (G3) - M |  | 1529 | G3 | 50554.4872
8102856426 | PMH V 2125 (G3) - M |  | 2125 | G3 | 61838.4722
8102856427 | PMH V 2550 (G3) - M |  | 2550 | G3 | 83903.6904
8102856900 | PMH WS 10 (G1/8) A | Влагосепаратор, удаление 99% капельной влаги, A - автоматический поплавковый слив конденсата | 10 | G1/8 | 7884.2275
8102856901 | PMH WS 25 (G1/4) A |  | 25 | G1/4 | 8292.0324
8102856902 | PMH WS 42 (G1/4) A |  | 42 | G1/4 | 10534.9592
8102856903 | PMH WS 59 (G3/8) A |  | 59 | G3/8 | 11418.5364
8102856904 | PMH WS 85 (G1/2) A |  | 85 | G1/2 | 12166.1786
8102856905 | PMH WS 119 (G1/2) A |  | 119 | G1/2 | 13457.5607
8102856906 | PMH WS 212 (G3/4) A |  | 212 | G3/4 | 17535.6094
8102856907 | PMH WS 297 (G1) A |  | 297 | G1 | 18419.1867
8102856908 | PMH WS 476 (G1 1/4) A |  | 476 | G1 1/4 | 23856.5849
8102856909 | PMH WS 545 (G1 1/2) A |  | 545 | G1 1/2 | 28546.341
8102856910 | PMH WS 1189 (G2) A |  | 1189 | G2 | 44042.926
8102856911 | PMH WS 1444 (G2 1/2) A |  | 1444 | G2 1/2 | 52199.0235
8102856912 | PMH WS 2550 (G3) A |  | 2550 | G3 | 80201.6246
Опции фильтров
8055241039 | MANUAL DRAIN (1-5) | РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР |  |  | 2642.6032
8055241040 | MANUAL DRAIN A (6-18) | РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР |  |  | 4624.5557
8055241041 | AUT DRAIN (1-5) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6606.5081
8055241042 | AUT DRAIN A (6-18) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |  |  | 9909.7621
8055241043 | LDI 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА 230В |  |  | 7399.2891
8055241044 | LDI A (1-5) 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (1-5) 230В |  |  | 8390.2653
8055241045 | LDI A (6-18) 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (6-18) 230В |  |  | 8390.2653
8055241037 | VFC NC | СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ЗАКРЫТЫЙ |  |  | 5354.3846
8055241038 | VFC NO | СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ОТКРЫТЫЙ |  |  | 5354.3846
8055241035 | DPI (3-5) | ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |  |  | 4015.7884
8055241036 | DPG (3-18) | УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |  |  | 10039.4711
8092353000 | CNK 1-2 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 1900.8065
8092353001 | CNK 3-5 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 1900.8065
8092353002 | CNK 6-10 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 1900.8065
8092353003 | CNK 11-12 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 1900.8065
8092353004 | CNK 13-14 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 2570.1046
8092353005 | CNK 15-18 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |  |  | 6559.1211
8092353006 | CNK 1-2 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 2436.245
8092353007 | CNK 3-5 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 2436.245
8092353008 | CNK 6-10 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 2436.245
8092353009 | CNK 11-12 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 2436.245
8092353010 | CNK 13-14 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 2436.245
8092353011 | CNK 15-18 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |  |  | 7094.5595
8092353012 | CNK 1-2 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 2971.6834
8092353013 | CNK 3-5 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 2971.6834
8092353014 | CNK 6-10 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 2971.6834
8092353015 | CNK 11-12 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 2971.6834
8092353016 | CNK 13-14 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 3640.9815
8092353017 | CNK 15-18 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |  |  | 7629.998
8092353020 | WMK 1-2 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353021 | WMK 3-5 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353022 | WMK 6-10 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353023 | WMK 11-12 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353024 | WMK 13-14 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353025 | WMK 15-18 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |  |  | 6692.9807
8092353030 | OSK 1-2 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923
8092353031 | OSK 3-5 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923
8092353032 | OSK 6-10 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923
8092353033 | OSK 11-12 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923
8092353034 | OSK 13-14 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923
8092353035 | OSK 15-18 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |  |  | 2677.1923

## Лист2
FF
Фланцевые фильтры**
Модель DIN | Пропускная способность* |  | Соединение | Серия S HE | Серия D HE | Серия G HE | Серия C HE | Серия P HE | Серия V HE | МРЦ, Руб.
| л/мин | м3/час
|  |  |  | Противопылевой фильтр | Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла | Высокоэффективный фильтр для отделения масла | Пре-Фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха
1F HE | 33000 | 1980 | DN80 | 8102700872 | 8102701110 | 8102700401 | 8102700633 | 8102700161 | 8102701342 | 351485.5144
2F HE | 51000 | 3060 | DN100 | 8102700880 | 8102701128 | 8102700419 | 8102700641 | 8102700179 | 8102701359 | 461952.3904
3F HE | 66000 | 3960 | DN100 | 8102700898 | 8102701136 | 8102700427 | 8102700658 | 8102700187 | 8102701367 | 552334.3798
4F HE | 84000 | 5040 | DN150 | 8102700906 | 8102700146 | 8102700153 | 8102700666 | 8102700195 | 8102701375 | 710000.7391
5F HE | 108000 | 6480 | DN150 | 8102700914 | 8102701144 | 8102700435 | 8102700674 | 8102700203 | 8102701383 | 858628.8995
6F HE | 132000 | 7920 | DN150 | 8102700922 | 8102701151 | 8102700443 | 8102700682 | 8102700211 | 8102701391 | 972108.5084
7F HE | 180000 | 10800 | DN200 | 8102700930 | 8102701169 | 8102700450 | 8102700690 | 8102700229 | 8102701409 | 1283424.2497
8F HE | 240000 | 14400 | DN200 | 8102700948 | 8102701177 | 8102700468 | 8102700708 | 8102700237 | 8102701417 | 1645956.4517
9F HE | 300000 | 18000 | DN250 | 8102700955 | 8102701185 | 8102700476 | 8102700716 | 8102700245 | 8102701425 | 1672066.8042
10F HE | 360000 | 21600 | DN250 | 8102700963 | 8102701193 | 8102700484 | 8102700724 | 8102700252 | 8102701433 | 2118955.5297
11F HE | 420000 | 25200 | DN300 | 8102700971 | 8102701201 | 8102700492 | 8102700732 | 8102700260 | 8102701441 | 2169167.746
12F HE | 480000 | 28800 | DN300 | 8102700989 | 8102701219 | 8102700500 | 8102700740 | 8102700278 | 8102701458 | 3098093.7484
Уровень фильтрации |  |  | твёрдые частицы нм/% | 1µm >99,998% 0,01µm 99,93% | 1µm >99,999% 0,01µm 99,995% | n/a | n/a | 1µm 95,65% 0,01µm 95,29% | n/a
|  |  | масло мг/м3 | n/a | n/a | <0,07 | <0,008 | <1 | <0,003
ОПЦИИ |  |  |  | Серия S HE | Серия D HE | Серия G HE | Серия C HE | Серия P HE | Серия V HE | Диапазон фильтров | DDP=МРЦ, Руб.
PNL1500 230V |  | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 1500 L (230 V) |  | 8095014635 | 8095013412 | 8095013387 | 8095014610 | 8095014584 | 8095014686 | 8-12 F HE | 1
PNL50L 230V |  | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 50 L (230 V) |  | 8095014639 | 8095013415 | 8095013391 | 8095014614 | 8095014587 | 8095014690 | 1-7 F HE | 1
PNL50L 24V |  | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 50 L (24 V) |  | 8095014636 | 8095013413 | 8095013388 | 8095014611 | 8095014585 | 8095014688 | 1-7 F HE | 1
FLOAT DRAIN |  | Механический поплавковый клапан |  | 8095014640 | 8095013417 | 8095013392 | 8095014615 | 8095014589 | 8095014691 | 1-12 F HE | 1
VOLTAGE FREE CONTACT NC |  | Сухой контакт Voltage-free contact Normal closed |  | 8095014656 | 8095013438 | 8095013406 | 8095014630 | 8095014605 | 8095014707 | 1-12 F HE | 1
VOLTAGE FREE CONTACT NO |  | Сухой контакт Voltage-free contact Normal open |  | 8095014657 | 8095013439 | 8095013407 | 8095014631 | 8095014606 | 8095014708 | 1-12 F HE | 1
0
*Номинальный вход [л/мин], условия в Datasheets
**Фланцевые фильтры поставляются в стандарте без вышеуказанных опций

## Лист3
НР РF
Высокобарные фильтры**
|  |  |  | C/D | G/S | V
|  |  |  | Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха
Модель 50 бар Алюминий | Пропускная способность* |  | Соединение | Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% | Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% | Масло 0,003 мг/м3 | МРЦ, Руб
| л/мин | м3/час
1 | 2666.6667 | 160 | ¼” | 8102847335 | 8102847244 | 8102847426 | 24747.7748
2 | 4166.6667 | 250 | 3/8” | 8102847343 | 8102847251 | 8102847434 | 29903.9732
3 | 7500 | 450 | ½” | 8102847350 | 8102847269 | 8102847442 | 53621.8266
4 | 9166.6667 | 550 | ¾” | 8102847368 | 8102847277 | 8102847459 | 61871.0848
5 | 13916.6667 | 835 | 1” | 8102847376 | 8102847285 | 8102847467 | 72183.4816
6 | 20833.3333 | 1250 | 1½” | 8102847384 | 8102847293 | 8102847475 | 88681.9981
7 | 28750 | 1725 | 1½” | 8102847392 | 8102847301 | 8102847483 | 103119.024
8 | 32083.3333 | 1925 | 2” | 8102847400 | 8102847319 | 8102847491 | 110336.713
9 | 53333.3333 | 3200 | 2” | 8102847418 | 8102847327 | 8102847509 | 121680.679
Модель 50 бар нержавеющая сталь | Пропускная способность* |  | Соединение | Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% | Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% | Масло 0,003 мг/м3 | МРЦ, Руб
| л/мин | м3/час
1 | 1666.6667 | 100 | ¼” | 8102847863 | 8102847780 | 8102847947 | 94869.7658
2 | 3333.3333 | 200 | 3/8” | 8102847871 | 8102847798 | 8102847954 | 105180.5146
3 | 5666.6667 | 340 | ½” | 8102847889 | 8102847806 | 8102847962 | 119617.5405
4 | 8333.3333 | 500 | ¾” | 8102847897 | 8102847814 | 8102847970 | 175302.5056
5 | 16666.6667 | 1000 | 1” | 8102847905 | 8102847822 | 8102847988 | 195925.6513
6 | 28333.3333 | 1700 | 1½” | 8102847913 | 8102847830 | 8102847996 | 278421.5296
7 | 34000 | 2040 | 2” | 8102847921 | 8102847848 | 8102848002 | 319669.4688
8 | 56666.6667 | 3400 | 2” | 8102847939 | 8102847855 | 8102848010 | 391851.3026
|  |  |  | C/D | G/S | V
|  |  |  | Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха
Модель 100 бар нержавеющая сталь | Пропускная способность* |  | Соединение | Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% | Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% | Масло 0,003 мг/м3 | МРЦ, Руб
| л/мин | м3/час
1 | 1666.6667 | 100 | ¼” | 8102848333 | 8102848267 | 8102848408 | 92806.6273
2 | 5250 | 315 | 1/2” | 8102848341 | 8102848275 | 8102848416 | 119617.5405
3 | 7666.6667 | 460 | ¾” | 8102848358 | 8102848283 | 8102848424 | 226861.1937
4 | 11333.3333 | 680 | 1” | 8102848366 | 8102848291 | 8102848432 | 288732.2785
5 | 20000 | 1200 | 1” | 8102848374 | 8102848309 | 8102848440 | 329980.2177
6 | 28333.3333 | 1700 | 1½” | 8102848382 | 8102848317 | 8102848457 | 433099.2417
7 | 56666.6667 | 3400 | 2” | 8102848390 | 8102848325 | 8102848465 | 556843.0593
Модель 300 бар нержавеющая сталь | Пропускная способность* |  | Соединение | Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% | Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% | Масло 0,003 мг/м3 | МРЦ, Руб
| л/мин | м3/час
1 | 800 | 48 | ¼” | 8102848747 | 8102848689 | 8102848804 | 67315.6282
2 | 1850 | 111 | ¼” | 8102848754 | 8102848697 | 8102848812 | 143047.1808
3 | 4250 | 255 | ½” | 8102848762 | 8102848705 | 8102848820 | 283989.9602
4 | 8500 | 510 | ¾” | 8102848770 | 8102848713 | 8102848838 | 378652.72
5 | 12500 | 750 | 1” | 8102848788 | 8102848721 | 8102848846 | 525907.0225
6 | 22166.6667 | 1330 | 1” | 8102848796 | 8102848739 | 8102848853 | 589015.529
*Номинальный вход [л/мин], условия в Datasheets
Опции для фильтров HP |  | Присоединение | Пропскная способность м3/мин |  |  | Макс. Рабочее давление, Бар | МРЦ, Руб
|  |  | Компрессора | холодильного осушителя * | фильтра *
Конденсатоотводчик таймерный BEKOMAT 12 CO PN 63 bar |  | G 1/2" | 6.5 | 13 | 65 | 63 | 68994.5088
[*] При условии предварительного отвода конденсата от теплообменника компрессора (например, с циклонного сепаратора)
**Коэффициенты пересчёта на меньшие от номинальных давления, указаны в презентации
ME
MX - MXX

## Лист4
K R A F T M A N N
Осушители рефрижераторного типа серия KHD
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | Присоеденительный размер | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Розничная цена, у.е.
Осушители без контроллера (манометр)
KHD 20 | 350 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 | 584
KHD 30 | 600 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 | 706
KHD 50 | 850 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 | 720
KHD 70 | 1200 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 20 | 800
Осушители на базе контроллера DMC
KHD 22 | 350 | 16 | 3/8 | 435х310х370 | 21 | 786.07
KHD 36 | 600 | 16 | 1/2 | 475х310х515 | 25 | 860.2922
KHD 57 | 950 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 26 | 934.9998
KHD 72 | 1200 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 28 | 989.8575
KHD 108 | 1800 | 14 | 1/2 | 475х370х515 | 32 | 1031.087
KHD 150 | 2500 | 14 | 1 | 740х345х420 | 34 | 1108.1777
KHD 192 | 3200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 37 | 1388.1111
KHD 258 | 4300 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 39 | 1708.2951
KHD 312 | 5200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 41 | 1904.299
KHD 366 | 6100 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 54 | 2425.6512
KHD 450 | 7500 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 56 | 2643.0875
KHD 630 | 10500 | 14 | 2 | 975х555х625 | 94 | 3622.7154
KHD 780 | 13000 | 14 | 2 | 975х555х625 | 96 | 4132.5042
KHD 1010 | 16800 | 14 | 2 1/2 | 1105х665х725 | 144 | 5513.1842
KHD 1140 | 19000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 170 | 6481.8636
KHD 1320 | 22000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 172 | 6833.5419
1 у.е. соответствует 1 евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ. Цены даны с учетом НДС. Предусмотрены оптовые скидки.
www.kraftmann-rusia..ru